2024年黄埔区公园及广场机电维保服务项目

采购需求书

一、项目概况

项目属性：服务类

项目类别：其他维修和保养服务（C23129900）

本项目属于专门面向中小微企业预留采购份额的项目。

（一）本采购项目为2024年黄埔区公园及广场机电维保服务项目，服务内容包括采购人管辖范围内的公园、广场以及后期新接管的公园及广场的监控、车库门控、照明、广播、景观喷泉等机电配套设施设备的维保服务。

（二）本项目采购预算为4000000.00元（本项目预算资金分年度落实计划：2024年度安排预算2000000.00元，2025年度拟安排预算2000000.00元）。

（三）本项目服务期限为2年，服务期内，合同一年一签。服务期间，采购人将按招投标文件内容对中标供应商进行考核。如遇国家法律法规或上级政策变动而终止本项目，采购人将不承担任何责任。经采购人通知后，本项目服务期限终止，服务费根据已提供服务的实际情况进行结算。

（四）本项目分为2个采购包，确定2家中标供应商分别为采购人提供公园及广场机电维保服务，具体如下：

| 采购包序号 | 采购包名称 | 服务内容 | 采购预算 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 2024年黄埔区公园及广场机电维保服务项目（子包一） | 采购人管辖范围内的公园、广场以及后期新接管的公园及广场的监控、车库门控、照明、广播、景观喷泉等机电配套设施设备的维保服务，具体服务内容以采购人下达的书面任务单为准。 | 2000000.00元 | 2年 |
| 采购包2 | 2024年黄埔区公园及广场机电维保服务项目（子包二） | 采购人管辖范围内的公园、广场以及后期新接管的公园及广场的监控、车库门控、照明、广播、景观喷泉等机电配套设施设备的维保服务，具体服务内容以采购人下达的书面任务单为准。 | 2000000.00元 | 2年 |

（五）投标人可对其中一个或两个采购包进行投标，可兼投但不可兼中，本项目按采购包的顺序进行评审，中标顺序为先采购包1、后采购包2。如投标人已经成为采购包1的第一中标候选人，则评标委员会在评审采购包2时，该投标人不再作为采购包2的有效投标人，各采购包的有效投标人不得少于3个，否则该采购包作废标处理。采购包是投标的最小单位，投标人应对同一个采购包的全部服务投标，开标、评标、定标按采购包进行。兼投者必须就每个采购包分别报价。

（六）本项目采取包工、包料、包设备、包质量、包安全文明作业的总价包干形式按时完成采购人下达的工作任务。投标人的投标报价应包含项目服务期限内的各项管理费、维保巡检费、零配件及易耗品更换费、设备换置费、工具机械费、材料费、检测费、运输费、作业车辆燃油费、人员工资、加班费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、风险金、税费、不可预见费和利润等全部费用，采购人不再额外支付调整。

（七）本次采购不接受联合投标的方式，不允许转包、分包。

二、项目内容

（一）子包一：服务范围为采购人管辖范围内的公园、广场以及后期新接管的公园及广场的监控、车库门控、照明、广播、景观喷泉等机电配套设施设备的维保服务，具体服务范围、服务内容以采购人下达的书面任务单为准，中标供应商实际完成的经黄埔区财政局审定的工程量总额，不能超过本子包预算金额200万元。中标供应商在项目服务期限内实际完成的经黄埔区财政局审定的工程量总额达200万元时，项目合同提前终止。中标供应商实际完成的经黄埔区财政局审定的工程量总额在预算金额内的，按黄埔区财政局评审结果据实支付；经黄埔区财政局审定的工程量总额超过预算金额的，超过部分不予支付。中标供应商应及时做好已完成工程量的统计工作，对采购人超过预算金额下达工作任务进行提示，避免出现超预算金额的情况。

（二）子包二：服务范围为采购人管辖范围内的公园、广场以及后期新接管的公园及广场的监控、车库门控、照明、广播、景观喷泉等机电配套设施设备的维保服务，具体服务范围、服务内容以采购人下达的书面任务单为准，中标供应商实际完成的经黄埔区财政局审定的工程量总额，不能超过本子包预算金额200万元。中标供应商在项目服务期限内实际完成的经黄埔区财政局审定的工程量总额达200万元时，项目合同提前终止。中标供应商实际完成的经黄埔区财政局审定的工程量总额在预算金额内的，按黄埔区财政局评审结果据实支付；经黄埔区财政局审定的工程量总额超过预算金额的，超过部分不予支付。中标供应商应及时做好已完成工程量的统计工作，对采购人超过预算金额下达工作任务进行提示，避免出现超预算金额的情况。

（三）本项目任务由采购人具体指定，并以下达的书面任务单为准，中标供应商根据采购人下达的机电维保任务单和具体要求实施。在本项目实施期间，若中标供应商实施效果不能满足采购人要求的，采购人可另行指定其他单位在本项目范围内实施，中标供应商不得提出异议或反对。

三、项目要求

（一）人员配置要求

1.本项目包含园灯、空调、通风、监控、低压配电房、楼宇控制、智能楼宇监控、停车场管理、公共广播、景观喷泉、跌水瀑布、涌泉及水流壁等机电设施设备维护、维修、经常性检修等工作，涉及机电系统多个专业，对人员专业性、综合性及管理要求较高，为保障项目长期顺利、稳定地运行，需组建专门的技术队伍，定点定岗在主要公园及广场办公（办公设施、设备由中标供应商自行提供），负责按期对公园及广场配套机电设施设备进行巡查、维护、检测与维修保养。

2.中标供应商须投入满足本项目相应子包服务需求的专业的技术人员不少于5名，包括但不限于：项目负责人1名，现场技术负责人1名，技术人员3名。配置人员须符合项目开展需要，应具备本项目相关的专业知识及技术水平，熟练掌握强弱电专业知识及专业技能，熟悉本项目维保相关工作所需货物的规格、技术指标及安装工艺，且具有丰富的现场工作经验，具有较好的沟通协作能力，有足够能力按时按质完成本项目工作。项目负责人应具有机电工程相关专业高级工程师技术职称，有5年或以上机电类（机电工程施工或机电维修保养等）相关项目管理工作经验；现场技术负责人应具有机电工程相关专业中级工程师或以上技术职称，有5年或以上机电类（机电工程施工或机电维修保养等）相关项目现场管理工作经验；技术人员应持有有效的电工操作证（特种作业操作证（电工）），有3年或以上机电工程施工或机电维修保养等相关工作经验。所有人员须持证上岗，项目负责人及现场技术负责人须保证固定不变，技术人员须较为固定，如需更换，需征得采购人同意。

3.根据项目实施的实际需要，采购人有权要求中标供应商增加相应的工作人员，以保证项目顺利实施。

（二）作业要求

★1.中标供应商须派专职技术人员在部分机电设施设备较多的公园驻场办公，负责采购人新接管公园及广场配套机电设施设备的各项移交及验收工作，并掌握采购人管辖范围内各设施设备的相关情况。如果遇到突发情况或相关检查，需要中标供应商另外增派工作人员到场协助的，中标供应商须积极配合，且所产生的一切费用（含人员费用）由中标供应商承担。（投标人对此应在投标文件中做出承诺，格式自拟。）

2.中标供应商须在服务区域范围内设立值班室。

3.中标供应商须对本项目服务范围内所有机电设施设备进行巡查和维护保养，每月不少于1次全面巡查，并将当月巡查记录登记造册，月底移交采购人审核存档。

4.中标供应商须每半年对采购人的低压电房设备及相关机电设备的系统进行约定停电检测及全面检查，并将检测及检查结果、建议以书面形式上报采购人。

5.中标供应商须按国家及广东省、广州市的相关规定和标准对公园机电设施设备、低压电房配电系统等进行维保，应协助做好公园消防系统、防雷系统等相关系统的年检工作，确保消防系统、防雷系统等经有关部门年检合格。

6.中标供应商须严格按照机电等相关专业的技术规范、标准及采购人要求提供服务，按各专业机电设施设备的使用说明和操作规程安全作业，严格遵守安全生产相关法律法规，作业人员应持证上岗，上岗前必须进行安全教育和技术培训，采取必要的安全防护措施，杜绝一切人为安全隐患及安全事故的发生。

7.中标供应商在日常检查中发现机电故障或接到报障通知后，应及时进行处理。发生普通故障，对系统运行及采购人工作影响不大时，应在24小时内修复完毕；发生紧急故障，影响采购人工作时，应在3小时内修复完毕；发生严重故障或事故时，应立即到达现场维修并及时排除故障、解决问题。

8.如遇特殊情况（重大活动、节假日、重要迎检接待活动等）或有特殊任务要求时，中标供应商须无偿增派专职技术人员现场值守，配合采购人工作，确保相关活动及工作顺利进行。

9.中标供应商须根据采购人要求每年安排消防等专业演练不少于1次，宣讲有关机电常识、用电安全、机电设备使用方法等，强化采购人工作人员安全防范意识和应急处置能力。

10.中标供应商须根据采购人需求安排专人负责每周一至周日晚上公园喷泉的开放（具体开放时间由采购人确定），如采购人巡查发现或公园保安人员反映中标供应商未按时开启、关闭喷泉，每次扣罚项目款200元。

11.中标供应商工作人员日常巡查时间参照采购人现场管理人员上下班时间（具体由采购人安排，包括周末、节假日的轮休、值班、加班，且所产生的一切人员费用由中标供应商承担）。

12.中标供应商在对各公园机电设施设备进行巡查时，有义务告知采购人设施设备的使用状态，并通过保养延长设施设备的使用寿命。

13.中标供应商在维护保养期间，须确保本项目服务范围内配套机电设施设备等系统使用正常，无故障运行率达95%以上。

（三）其他要求

1.中标供应商不可转包或分包项目内容，不能转移中标供应商的承包责任，不得随意布置、任意变更公园及广场机电设施线路。如中标供应商出现分包或转包行为，或擅自改动公园及广场机电设施线路，或有严重的维修质量问题经警告仍未能返工合格，或有破坏行为的，采购人可按合同违约条款终止合同并由中标供应商承担违约责任。

2.项目实施期间，因中标供应商原因造成人员伤害、伤亡和财产损失的，由中标供应商承担全部责任和负责赔偿。

3.中标供应商应完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

4.中标供应商必须按国家及广东省、广州市相关规定为其工作人员缴纳社会保险费用、缴存住房公积金、购买意外险等相关保险，保证员工的工资、社保、劳保等福利待遇，保障员工的劳动安全。项目实施期间，中标供应商工作人员发生的各种事故（包括但不限于治安、交通、防火、安全等事故）、劳资纠纷等，由中标供应商承担全部责任和负责赔偿。

5.中标供应商工作人员必须健康状况良好、无精神病史，并取得相关专业上岗操作证或资格证，无违法犯罪记录，不得有任何损害采购人利益的行为。否则，采购人有权要求中标供应商更换。

6.严禁中标供应商工作人员私自携带采购人物品或其他任何不属于中标供应商的物品外出，中标供应商工作人员需随时接受和配合采购人的检查，如有违反，采购人将按公园管理规定作出相应的处罚。

7.中标供应商工作人员在本项目服务范围内发生违法、违规行为的，所造成的一切后果和损失，由中标供应商承担全部责任和负责赔偿。

8.中标供应商必须根据任务单相关要求，按时高质量完成工作任务，项目实施期间必须做好施工围蔽，若因中标供应商施工不规范造成外界投诉的，每次扣罚项目款5000元；在省、市、区有关部门检查中导致采购人被通报批评的，每次扣罚项目款10000元。

9.项目实施期间，因中标供应商原因延期开工造成不良影响（如：造成安全隐患、危险隐患，被媒体进行负面报道，影响检查评比结果，被采购人上级部门点名批评等），视情况严重程度，采购人可出具警告通知并扣罚单项项目费用（结算价）的5%-10%。

10.项目实施期间，因中标供应商原因造成工期延误的，采购人有权根据单项项目情况扣罚一定项目款。延误工期1-5天，扣罚项目款1000元；延误工期6-10天，扣罚项目款2000元；延误工期10天以上，扣罚项目款5000元。合同有效期内，如同一子包一个季度内各公园、广场累计单项项目延误工期达5次的，或同一子包一年内各公园、广场累计单项项目延误工期达15次的，采购人可按合同违约条款终止合同，并有权将未完成的合同任务通过合法程序另行委托其他单位实施，以保证项目顺利运行，由此产生的一切费用由中标供应商承担，一切后果由中标供应商自负。同时，因中标供应商原因造成工期延误导致采购人经济损失的，由中标供应商承担全部赔偿责任。

11.项目实施期间，中标供应商需维护好公园景观效果，不得破坏绿化、设施、污染湖水等。若中标供应商在项目实施过程中破坏公园景观，对公园景观产生影响的，接到采购人通知后，必须在24小时内将被破坏的公园景观恢复原状。逾期未整改或整改未达到要求的，采购人有权安排其他单位进行整改，由此产生的一切费用由中标供应商承担，并扣罚中标供应商单项项目费用（结算价）的10%。

12.项目实施期间，中标供应商工作人员随意浪费水电和蓄意破坏设施的，除照价赔偿水电费及设施费外，每次扣罚项目款1000元。

13.所有实施项目，中标供应商需凭施工必备资料申请工程量核实与验收，单项项目完工后，中标供应商应提交验收申请和验收资料（验收表、工程量清单、项目实施前后对比照片及其他相关资料）给采购人，经双方核实后，对于未按照采购人任务单要求、施工图施工及工程质量不符合要求的，中标供应商须无条件整改，直至达到验收标准为止。工程量清单须经现场核实双方签字确认，否则无效。经采购人核实验收通过后，中标供应商应按要求及时申报办理结算送审（按黄埔区财政局结算送审相关程序办理）。

14.中标供应商在项目实施期内必须配合采购人在招标范围内的应急工作。

15.中标供应商保证在合同期内严格遵守合同约定，提供始终如一的高质量高标准的服务，尊重和服从采购人的指挥和管理，随时配合采购人的调度及工作安排。合同期内如项目内容发生变化，中标供应商应积极配合采购人进行调整，中标供应商如有其他方案和建议，应提前与采购人商议，并提供详细可行的实施方案和相关资料，以便采购人决策。

四、质量及验收标准

（一）项目质量须达到合格或以上标准，应符合国家相关法律法规规定，符合国家、行业和地方现行相关质量标准、规范，若项目服务期内国家、行业和地方颁布新的标准、规范，则按最新的标准、规范执行。项目质保期为一年，在质保期内发生质量问题的，中标供应商应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

（二）项目验收按招投标文件、合同要求及国家、广东省、广州市相关质量标准和行业有关验收标准、规范执行，验收须达到合格标准，如验收不合格，中标供应商须按质量管理和采购人的要求通过返工和补救等办法进行整改，直至验收合格为止，由此产生的相关费用由中标供应商承担。

（三）未尽的技术条件和要求均按国家、行业和地方最新标准执行。

五、付款方式

（一）费用核算

项目任务由采购人具体指定，并以下达的书面任务单为准。项目实施过程中，对已完成的任务，由采购人或其委托的第三方核实工程量。中标供应商送审的每项任务（以任务单为准）均需达到验收标准，即按要求完成任务并经验收合格。由中标供应商定期（原则每三个月一次，具体可视实际情况调整）累计汇总已达到要求的任务单，编制结算书向采购人申报结算。计价依据如下：

1.工程量根据任务单、验收表、核实表计算。

2.执行标准：

（1）执行最新的国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《园林绿化工程工程量计算规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》和《市政工程工程量计算规范》。

（2）执行广东省造价管理部门编制的最新的《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》和《广东省园林绿化工程综合定额》。

（3）材料价格参考项目实施当期《广州地区建设工程常用材料综合价格》、《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》调整，缺项材料参考同期市场价。

（4）执行项目实施当期的广东省、广州市造价管理部门颁发的最新计价程序和计价依据。

（5）规费和税金根据广东省、广州市各有关管理部门颁发的最新标准进行取费。

（6）项目结算造价需按中标供应商中标下浮率下浮后进行计算。

（二）支付原则

- 1.结算款以黄埔区财政局审定的工程结算价为准。如果黄埔区财政局审定的工程结算价已套算中标下浮率的，则按该结算价进行阶段性请款，实际支付金额=黄埔区财政局审定的工程结算价；如果黄埔区财政局审定的工程结算价未套算中标下浮率的，则按该结算价扣除中标下浮率后的余额进行阶段性请款，实际支付金额=黄埔区财政局审定的工程结算价×（1-中标下浮率）；支付金额由黄埔区财政局审批核拨，最终以黄埔区财政局核定的金额为准。

- 2.本项目以银行转账方式支付，签订合同且中标供应商提交履约保函后，在财政资金到位情况下，采购人实施分期支付，具体分期付款方式：

（1）预付款：在合同签订生效以及具备实施条件后，采购人按照相应子包合同金额的30％支付预付款，预付款从进度款中一次性全额扣回，在进度款支付时先行抵扣。

（2）进度款：根据项目合同书、任务单、验收表、核实表、实施前后对比照片、黄埔区财政局出具的核定通知书等相关资料，分期支付，进度款每期支付额以黄埔区财政局每期核定的数额为准（含预付款数额）。

- （3）在黄埔区财政局审定的基础上，以上款项总和不得超过相应子包的合同金额，超过部分不予支付。

（4）当符合支付条件时，采购人原则上在收到中标供应商提供的等额正式完税发票及完整的请款资料后5个工作日内办理支付手续。

3.本项目的经费由财政拨款，采用财政集中支付方式由区财政直接支付，付款时间为财政资金到位情况下采购人向财政部门提出支付申请的时间，不含财政部门审查的时间，因财政支付管理流程等特殊情况影响或中标供应商原因造成的支付延迟不属于采购人违约，采购人不承担逾期付款的违约责任。中标供应商不得以此为由延迟履行或拒不履行服务，否则采购人将按合同违约条款扣减相应项目款。

六、履约担保

（一）中标供应商在签订合同后30个工作日内，一次性向采购人提交相应子包年度合同金额5%的见索即付履约保函作为履约担保，并将履约保函原件送交采购人备查和代为保管，保函有效期不得早于合同服务期届满之日起满六个月，保函在有效期届满后自动失效。若中标供应商无违约行为，在保函有效期届满后，中标供应商提出申请，采购人将履约保函原件退还中标供应商。对于因中标供应商原因提前解除合同的，或造成采购人受到较大损失的，或在服务期发现中标供应商原投标材料有虚假证明，报经政府采购管理部门认定属实后依法进行处罚的，该履约保证金不予退还。

（二）中标供应商发生如下情形之一的，采购人不予退还履约保证金（履约保函）：

1.中标供应商擅自将本项目转包或分包的；

2.中标供应商未能按合同约定履行服务义务、职责而造成采购人财物损失的；

3.中标供应商在服务过程中发生严重失职导致责任事故或者造成不良社会影响的；

4.中标供应商克扣人员工资或未按规定及时足额支付人员工资福利待遇的；

5.中标供应商违反合同规定，所提供的服务未达到合同要求，经采购人发出书面整改通知累计达三次，中标供应商仍未按要求及时完成整改的。

如在合同期内，中标供应商发生以上情形之一，采购人可直接从为中标供应商提供履约保函的担保机构直接提取违约金作为造成各种损失的补偿，不足部分由中标供应商直接支付。

（三）逾期不退还履约保证金（履约保函）的违约责任：

因采购人原因逾期退还履约保证金（履约保函）给中标供应商造成损失的，由采购人负责赔偿。

（四）合同期间，中标供应商违约，严重影响采购人正常工作，造成人身伤害、财产受损，采购人可按合同违约条款终止合同，并向中标供应商索偿；中标供应商拒绝赔偿的，履约保证金将用于冲抵采购人经济损失后返还金额，如保证金不足以冲抵损失时，采购人有权另行向中标供应商追讨。

七、报价要求

本项目投标报价采用报下浮率的方式，投标人报投标下浮率，报价范围为0%≤投标下浮率＜100%。下浮率必须为固定数值（保留小数点后2位，如：5.00%），不得存在区间值（如5.00%～8.00%），否则将被视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。